|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ** | **ΕΙΔΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ** |
| 1 | 92 | ΕΤΟΙΜΑ ΤΡΥΒΛΙΑ ΜΕ MAC CONKEY Νο 2- ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΣ  | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3000 |
| 2 | 91 | ΕΤΟΙΜΑ ΤΡΥΒΛΙΑ ΜΕ ΑΙΜΑΤΟΥΧΟ ΑΓΑΡ 5% | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3000 |
| 3 | 93 | ΕΤΟΙΜΑ ΤΡΥΒΛΙΑ ΜΕ MULER HINTON  | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2000 |
| 4 | 93504 | ΕΤΟΙΜΑ ΤΡΥΒΛΙΑ ΜΕ ΧΡΩΜΟΑΓΑΡ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ SALMONELLA /SHIGELE ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΤΡΥΒΛΙΟ-ΤΥΠΟΥ BRILLIANT SALMONELLA ΌΧΙ SS ΑΓΑΡ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 500 |
| 5 | 232 | ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΜΕ SABURΟΟ  | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20 |
| 6 | 305 | ΣΚΟΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ SS AGAR ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΓΡΑΜΜΑΡΩΝ  | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 |
| 7 | 12 | ΕΤΟΙΜΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΜΕ SELENITE | ΤΕΜΑΧΙΟ | 600 |
| 8 | 32 | ΕΤΟΙΜΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΜΕ ΘΕΙΟΓΛΥΚΟΝΙΚΟ ΖΩΜΟ - BROTH | ΤΕΜΑΧΙΟ | 600 |
| 9 | 93545 | ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ, ΒΑΜΒΑΚΟΦΌΡΟΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2300 |
| 10 | 78 | ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ STUART | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2000 |
| 11 |   | ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1000 |
| 12 | 93544 | ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΚΑΠΑΚΙ, ΟΓΚΟ 15-20 ml, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 20-30 mm, ΜΗΚΟΣ 70-100mm. | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1000 |
| 13 | 328 | ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΡΙΚΟΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 5 mm ΟΓΚΟ 0,001 ml  | ΤΕΜΑΧΙΟ | 7000 |
| 14 | 2700 | ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟ ΙΩΔΕΣ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΙΜΗ ΛΙΤΡΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΙ Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΉ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΛΙΤΡΟ  | 5 |
| 15 | 64 | ΣΑΦΡΑΝΙΝΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΙΜΗ ΛΙΤΡΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΙ Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΉ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΛΙΤΡΟ  | 5 |
| 16 | 1385 | ΦΟΥΞΙΝΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΙΜΗ ΛΙΤΡΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΙ Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΉ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΛΙΤΡΟ  | 5 |
| 17 | 1384 | ΚΥΑΝΟΥΝ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΙΜΗ ΛΙΤΡΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΙ Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΉ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΛΙΤΡΟ  | 5 |
| 18 | 1072 | MAY GRUNVALT ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΙΜΗ ΛΙΤΡΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΙ Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΉ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΛΙΤΡΟ  | 5 |
| 19 | 1073 | GIEMSA ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΙΜΗ ΛΙΤΡΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΙ Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΉ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΛΙΤΡΟ  | 5 |
| 20 | 31 | ΤΕΣΤ ΚΥΗΣΗΣ ΣΤΑ ΟΥΡΑ Ή ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΜΕ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 25 IU/ml (ΤΑΧΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ HCG (TEST ΚΥΗΣΗΣ)) | ΤΕΣΤ | 1500 |
| 21 | 1999 | ANTI STREP TEST – ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Β- ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟΥ ΑΠΟ ΦΑΡΥΓΓΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ( ΟΧΙ ΑΠΟ ΑΠΟΙΚΙΕΣ)  | ΤΕΣΤ | 1500 |
| 22 | 1454 | ROTA- ADENO VIRUS TEST ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΡΟΤΑ ΚΙ ΑΔΕΝΟΪΟΥΣ ΣΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ | ΤΕΣΤ | 500 |
| 23 | 24 | LATEX MENINGITIDIS- ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΗΝΗΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΟΥ- ΛΑΤΕΧ  | ΤΕΣΤ | 150 |
| 24 | 0126 | ΤΕΣΤ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΩΝ LATEX | ΤΕΣΤ | 20 |
| 25 | 75 | ΧΛΑΜΥΔΙΑ -ΤΑΧΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ-Chlamydia Ag - Rapid Test | ΤΕΣΤ | 120 |
| 26 | 92577 | ΑΝΤΙΟΡΟΣ ΓΙΑ BRUCELLA MELITIENSIS (να προσδιοριστεί η συσκευασία και να γίνει υπολογισμός της τιμής μονάδας ανά τεστ) | ΤΕΣΤ | 125 |
| 27 | 18 | ΑΝΤΙΟΡΟΣ ΓΙΑ BRUCELLA ABORTUS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ WRIGTH (να προσδιοριστεί η συσκευασία και να γίνει υπολογισμός της τιμής μονάδας ανά τεστ) | ΤΕΣΤ | 500 |
| 28 | 289 | MONOTEST- TEST ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΛΟΙΜΩΔΟΥΣ ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΩΣΗΣ ΣΕ ΚΑΣΕΤΑ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (να προσδιοριστεί η συσκευασία και να γίνει υπολογισμός της τιμής μονάδας ανά τεστ) | ΤΕΣΤ /ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ | 300 |
| 29 | 2699 | ΑΝΤΙΟΡΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ο ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΤΗΣ SALMONELLA TYPHI ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ WIDAL(να προσδιοριστεί η συσκευασία και να γίνει υπολογισμός της τιμής μονάδας ανά τεστ)  | ΤΕΣΤ /ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ | 50 |
| 30 | 1671 | ΑΝΤΙΟΡΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Η ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΤΗΣ SALMONELLA TYPHI ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ WIDAL(να προσδιοριστεί η συσκευασία και να γίνει υπολογισμός της τιμής μονάδας ανά τεστ) | ΤΕΣΤ /ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ | 50 |
| 31 | 2048 | ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΣ ΑΝΤΙΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ SALMONELLA TYPHI ΑΠΟ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΣΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ SALMONELLA O.  | ΦΙΑΛΙΔΙΑ του 1ml | 8 |
| 32 | 1803 | ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΣ ΑΝΤΙΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΙΓΚΕΛΑ FLEXNERI ΑΠΟ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΣΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ.  | ΦΙΑΛΙΔΙΑ του 2ml | 6 |
| 33 | 130 | ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΡΑΜ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΤΥΠΟΥ ENTEROTUBE. ΝΑ ΜΗ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ Ή ΠΙΠΕΤΕΣ. | ΤΕΣΤ  | 300 |
| 34 | 89 | ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ ΚΑΙ ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ | ΤΕΣΤ  | 200 |
| 35 | 290 | ΟΞΕΙΔΑΣΗ-ΜΙΚΡΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΟΥ 1ml | ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΟΥ 1ml | 50 |
| 36 | 9185 | ΤΕΣΤ INFLUENZA A+B ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΌ ΡΙΝΙΚΟ Ή ΦΑΡΥΓΓΙΚΟ ΕΚΡΗΜΑ | ΤΕΣΤ  | 300 |
| 37 | 9186 | RSV ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΌ ΡΙΝΙΚΟ Ή ΦΑΡΥΓΓΙΚΟ ΕΚΡΗΜΑ | ΤΕΣΤ  | 100 |
| 38 | 83 | ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ AMPICILLIN | ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 50ΔΙΣΚΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ | 20 |
| 39 | 94 | ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ AMOXICILLIN CL. ACID | ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 50ΔΙΣΚΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ | 20 |
| 40 | 123 | ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ PENICILIN V  | ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 50ΔΙΣΚΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ | 20 |
| 41 | 2055 | ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΑΡΙΜΥΚΙΝΗ | ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 50ΔΙΣΚΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ | 10 |
| 42 | 1801 | ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ PIPERACILLIN TAZOBACTAM | ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 50ΔΙΣΚΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ | 5 |
| 43 | 1651 | ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ LINEZOLID | ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 50ΔΙΣΚΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ | 5 |
| 44 | 325 | ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ VANCOMYCIN | ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 50ΔΙΣΚΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ | 5 |
| 45 | 3285 | ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ TEICOPLANIN | ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 50ΔΙΣΚΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ | 5 |
| 46 | 77 | ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ CEFTRIAXONE | ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 50ΔΙΣΚΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ | 20 |
| 47 | 1251 | ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ CEFTAZIDIME | ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 50ΔΙΣΚΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ | 5 |
| 48 | 121 |  ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ CEFUROXIME | ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 50ΔΙΣΚΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ | 20 |
| 49 | 1802 | ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ CEFPROZIL | ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 50ΔΙΣΚΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ | 20 |
| 50 | 96 | ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ CEFACLOR | ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 50ΔΙΣΚΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ | 20 |
| 51 | 1347 | ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ CIPROFLOXACIN | ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 50ΔΙΣΚΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ | 5 |
| 52 | 286 | ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ AMIKACIN | ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 50ΔΙΣΚΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ | 20 |
| 53 | 326 |  ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ IMIPENEM | ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 50ΔΙΣΚΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ | 20 |
| 54 | 1901 |  ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ MEROPENEM | ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 50ΔΙΣΚΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ | 5 |
| 55 | 1980 | ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ TYGECYCLIN | ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 50ΔΙΣΚΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ | 5 |
| 56 | 283 | ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ COLISTIN | ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 50 ΔΙΣΚΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ | 5 |
| 57 | 239 | Αντι Α (ΟΜΑΔΑ ABO-RhD ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ RHESUS) | εξετάσεις | 20000 |
| 58 | 238 | Αντι Β (ΟΜΑΔΑ ABO-RhD ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ RHESUS) | εξετάσεις | 20000 |
| 59 | 237 | Αντι D (ΟΜΑΔΑ ABO-RhD ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ RHESUS) | εξετάσεις | 20000 |
| 60 | 45 | Αντι C (ΟΜΑΔΑ ABO-RhD ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ RHESUS) | εξετάσεις | 15000 |
| 61 | 235 | Αντι E (ΟΜΑΔΑ ABO-RhD ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ RHESUS) | εξετάσεις | 15000 |
| 62 | 234 | Αντι c (ΟΜΑΔΑ ABO-RhD ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ RHESUS | εξετάσεις | 15000 |
| 63 | 236 | Αντι e (ΟΜΑΔΑ ABO-RhD ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ RHESUS) | εξετάσεις | 15000 |
| 64 | 7 | Αντι Kell  | εξετάσεις | 15000 |
| 65 | 10 | RPR (ΜΗ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΝΕΣ) ΕΝΑΝΤΙ TREPONEMA PALLIDUM (ΣΥΦΙΛΗΣ)) | εξετάσεις | 500 |
| 66 | 0046/0048 | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ (ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ)) Να υπάρχει δυνατότητα δοκιμασίας συμβατότητας χωρίς να συνιστάται πλύσιμο ερυθροκυττάρων. Πλήρη δοκιμασία συμβατότητας ABD, ένζυμο, άμεση /έμμεση coombs. Άμεση δοκιμασία coombs και ταξινόμηση αντισωμάτων. Να έχει υψηλή ευαισθησία, ασφάλεια, επαναληψιμότητα και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Να δίνει καθαρές και σταθερές αντιδράσεις. Οι αντιοροί να είναι ενσωματωμένοι σε υπόστρωμα γέλης. Να διαθέτει ποιοτικό έλεγχο της μεθόδου και του εξοπλισμού. Το ερυθροκύτταρα να έχουν διάρκεια χρήσεως πέραν των 30 ημερών. (να προσδιοριστεί η συσκευασία και να γίνει υπολογισμός της τιμής μονάδας ανά εξέταση) | εξετάσεις | 5200 |
| 67 | 2746 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ D WEAK (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ RhD) | εξετάσεις | 500 |
| 68 | 0033 | ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΜΜΕΣΗΣ COOMBS (ΕΜΜΕΣΗ COOMBS ΜΕ 3 ΕΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ) | εξετάσεις | 500 |
| 69 | 92771 | ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ – ΓΙΑ ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΑ ΜΕ ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (150) ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΑ Οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώσουν ότι δεσμεύονται να διαθέσουν δωρεάν 500 μετρητές σακχάρου αίματος καθώς και την αντικατάστασή τους σε περίπτωση βλάβης . ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1\* ΑΠΛΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ. ΧΩΡΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΕΥΚΟΛΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΙΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ . ΟΘΟΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΜΕ ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ.2\* ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΦΡΕΣΚΟ ΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΕΣ ΑΙΜΑ.3\* ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΕ ΝΕΟΓΝΙΚΟ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΦΛΕΒΙΚΟ ΑΙΜΑ. 4\* ΜΙΚΡΗ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΟΛΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ (3ml).5\* Ο ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΣ (6 SEC).6\* ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 10mg/dl ΕΩΣ 600mg/dl 7\* ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗ 15-65%.8\* ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ISO 15197/2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΠΙΠΕΔΑ ΓΛΥΚΟΖΗΣ <=75mg/dl Η ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ,<= 15mg/dl ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΛΥΚΟΖΗΣ 76-600mg/dl Η ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ <=15mg/dl ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ 95% ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ.9\* ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ EXTRANEAL (ICODEXTRIN), ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΤΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΜΕ ΣΦΠΚ . 10\* Ο ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ 10 ΕΩΣ 37 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.11\* Ο ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΝΗΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 300 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΗΜΕΡΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ.12\* ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΤΟΝΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ.13\* ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ.14\*ΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΤΥΛΟ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ  | ΤΕΜΑΧΙΟ | 66500 |
| 70 | 92771 | **ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΫΛΟ BARCODE**ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ – ΓΙΑ ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΑ ΜΕ ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (350) ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1\* ΑΠΛΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ. ΧΩΡΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΕΥΚΟΛΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΙΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ . ΟΘΟΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΜΕ ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ.2\* ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΦΡΕΣΚΟ ΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΕΣ ΑΙΜΑ.3\* ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΕ ΝΕΟΓΝΙΚΟ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΦΛΕΒΙΚΟ ΑΙΜΑ. 4\* ΜΙΚΡΗ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΟΛΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ (3ml).5\* Ο ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΣ (6 SEC).6\* ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 10mg/dl ΕΩΣ 600mg/dl 7\* ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗ 15-65%.8\* ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ISO 15197/2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΠΙΠΕΔΑ ΓΛΥΚΟΖΗΣ <=75mg/dl Η ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ,<= 15mg/dl ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΛΥΚΟΖΗΣ 76-600mg/dl Η ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ <=15mg/dl ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ 95% ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ.9\* ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ EXTRANEAL (ICODEXTRIN), ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΤΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΜΕ ΣΦΠΚ . 10\* Ο ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ 10 ΕΩΣ 37 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.11\* Ο ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΝΗΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 300 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΗΜΕΡΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ.12\* ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΤΟΝΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ.13\* ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ.14\*ΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΤΥΛΟ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ  | ΤΕΜΑΧΙΟ | 160000 |